## Quick Guide
LookUp Table Creator
| EN | PL
| Quick Guide | Instrukcja obsługi
| This creator serves as a tool to create user parameterized files for MultiCon devices (Firmware since 4.04.4). Proceed as follows: | Kreator służy jako narzędzie do stworzenia pliku z charakterystyką użytkownika obsługiwanego przez urządzenia MultiCon CMC-99/141 (Firmware od nr 4.04.4). Postępuj wg poniższego:
1. | Set parameters within the measuring range of the logical channel which you want to parameterize. The device allows a maximum of 20 points. For linear dependence between the output and the input, parameter points are the points where the inclination angle is changed. For non-linear dependence, we recommend setting the maximum number of parameter points to show the dependence as best as possible. | Wyznacz punkty charakterystyki zgodnie z zakresem pomiarowym kanału logicznego, w którym ta charakterystyka będzie używana. Max. liczba punktów przyjmowana przez urządzenie = 20. W przypadku liniowej zależności miedzy wartością wyjściową a wejściową, jako punkty charakterystyki należy podać miejsca, gdzie przebieg zmienia kąt nachylenia. W przypadku zależności nieliniowej, zalecamy wprowadzenie maksymalnej liczby punktów, aby jak najlepiej odwzorować tę zależność.
2. | Go to the “Application” tab. | Przejdź do zakładki "Application".
3. | Enter the input values into the “input data” fields in the LookUp Table column B. | Wpisz wartości wejściowe wyznaczonej charakterystyki kolejno w komórki "input data" w kolumnie B LookUp Table.
4. | Enter the output values (corresponding to the input values) into the “output data” fields in column C. | Wpisz wartości wyjściowe wyznaczonej charakterystyki (odpowiadające wartościom wejściowym) kolejno w komórki "output data" w kolumnie C.
5. | Go to the “Data for CMC” tab. | Przejdź do zakładki "Data for CMC".
6. | Create a ready file for CMC – save it as a csv file. Example for MS Excel: File → Save as → Choose format → CSV (comma-separated). Make sure it's consistent with the device's file format. See acceptable CSV format in MENU → Configuration → General settings → CSV settings. | Utwórz gotowy plik dla CMC - zapisz plik w formacie *.csv. Przykład dla MS Excel: Plik → Zapisz jako → Zapisz jako typ → CSV (rozdzielony przecinkami). Pamiętaj o zachowaniu spójności struktur pliku wygenerowanego i przyjmowanego przez urządzenie (Patrz: MENU → Konfiguracja urządzenia → Ustawienia ogólne → Ustawienia formatu csv). Nazwa pliku nie może zawierać polskich liter.
7. | Save the created file on a USB flash drive, connect it to a USB port and upload the file to the MultiCon device. Proceed as follows: MENU → Files management → Configuration files → Load user characteristic. The file may now be used in every logical channel configured according to the input parameters. See also: MultiCon CMC-99/141 Manual, Chapter 7.3 Files Management and 7.8.1. Logical Channels – General settings. | Tak przygotowany plik zapisz w pamięci zewnętrznej flash, następnie podłącz pamięć do gniazda USB i wczytaj plik do pamięci wewnętrznej urządzenia. Postępuj wg: MENU → Zarządzanie plikami → Pliki konfiguracji → Wczytaj charakterystykę użytkownika. Plik z charakterystyką można od teraz używać w każdym kanale logicznym skonfigurowanym zgodnie z zakresem wejściowym charakterystyki. Patrz także: Instrukcja obsługi MultiCon CMC-99/141 rozdział 7.3 Zarządzanie plikami oraz 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne.

## Application
LookUp Table
No | input data | output data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Example
No | Probe dipping [m] | Medium volume [m3]
1 | 0 | 26.248
2 | 5 | 1.704
3 | 5.056 | 1.439
4 | 5.111 | 1.203
5 | 5.167 | 0.995
6 | 5.222 | 0.811
7 | 5.278 | 0.652
8 | 5.333 | 0.516
9 | 5.389 | 0.399
10 | 5.444 | 0.302
11 | 5.5 | 0.222
12 | 5.556 | 0.158
13 | 5.611 | 0.107
14 | 5.667 | 0.069
15 | 5.722 | 0.041
16 | 5.778 | 0.022
17 | 5.833 | 0.01
18 | 5.889 | 0.003
19 | 5.944 | 0.001
20 | 6 | 0

## Data for CMC (.csv file type)
input data | output data